## Задвижки
ООО Котельный завод "Теплоэнергетик"
656023 г.Барнаул, ул.Г. Титова, д.35а, тел./факс: (3852) 28-93-04, 33-78-31.
Тел.: 33-78-30, 60-97-10 E-mail: altaikotel@mail.ru
ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ
Марка |  | Ру | Ду | Цена* | Марка | Ру | Ду | Цена*
|  | 10 | 50 | 1300 | 30с41нж | 16 | 50 | 3427
31ч6бр |  |  | 80 | 2080 | 30с541нж |  | 80 | 5279
30ч6бр |  |  | 100 | 3150 |  |  | 100 | 7188
31ч17бр |  |  | 125 | 4970 | вода, пар, |  | 150 | 13170
30ч15бр |  |  | 150 | 5400 | нефтепродукты t=+425оС |  | 200 | 20125
30ч3бр |  |  | 200 | 10130 |  |  | 250 | 37145
|  |  | 250 | 15180 |  |  | 300 | 68989
вода, пар t=+225оС |  |  | 300 | 21780 |  |  | 400 | 131675
|  |  | 400 | 38670 |  |  | 500 | 179285
|  |  | 500 | 121000 |  |  | 600 | 328785
|  |  | 600 | 154000
|  | 10 | 50 | 18780 |  | 16 | 50 | 3565
| 30ч906бр |  | 80 | 19420 | 30с41нж |  | 80 | 5370
| 31ч917бр |  | 100 | 21220 | газ, нефтепродукты |  | 100 | 7310
| 30ч915бр |  | 150 | 24050 | класс "А" t=+425оС |  | 200 | 20820
|  |  | 200 | 33550 |  |  | 300 | 68885
вода, пар t=+225оС |  |  | 250 | 35640 | 30c564нж | 25 | 50 | 5050
|  |  | 300 | 50050 | 30с64нж |  | 80 | 7300
|  |  | 500 | 154000 | вода, пар, |  | 100 | 9850
|  |  | 600 | 187000 | нефтепродукты t=+425оС |  | 150 | 19440
|  |  | 1000 | 286000 |  |  | 250 | 55177
|  | 4 | 40 | 1610 |  | 25 | 400 | 161000
| 30кч70бр |  | 50 | 1740 | 30с907нж |  | 500 | 207000
бензин, керосин, |  |  | 65 | 3950 | вода, пар |  | 600 | 241500
вода t=+100оС |  |  | 80 | 4200 | t=+300оС
ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ |  |  |  |  | ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ
Марка |  | Ру | Ду | Цена* | Марка | Ру | Ду | Цена*
|  | 40 | 50 | 5120 |  | 16-25 | 50 | 9200
30с15нж |  |  | 80 | 7500 | 30нж41нж |  | 80 | 12420
|  |  | 100 | 10235 | 30нж15нж |  | 100 | 17020
вода, пар, |  |  | 150 | 20470 |  |  | 150 | 33235
нефтепро |  |  | 200 | 37375 | вода, пар, |  | 200 | 44620
дукты |  |  | 250 | 52785 | t=+425оС |  | 250 | 56810
t=+425оС |  |  | 300 | 79465 |  |  | 300 | 109250
|  | 25-40 | 50 | 22200 |  |  | 400 | 112930
30с999нж |  |  | 80 | 23920 |  |  | 50 | 21793
30с915нж |  |  | 100 | 26510 |  | 16 | 80 | 23345
|  |  | 150 | 46115 | 30с941нж |  | 100 | 25289
вода, пар, |  |  | 200 | 50600 |  |  | 150 | 30705
t=+425оС |  |  | 250 | 72324 |  |  | 200 | 47035
31с18нж |  | 64 | 50 | 5980 |  |  | 250 | 66700
30с76нж |  |  | 80 | 7940 |  |  | 300 | 94300
|  |  | 100 | 10470 | вода, пар, |  | 400 | 103270
вода, пар, нефть |  |  | 150 | 19210 | t=+425оС |  | 500 | 209880
масло t=+425оС |  |  | 200 | 38990

## Вентили
ООО Котельный завод "Теплоэнергетик"
656023 г.Барнаул, ул.Г. Титова, д.35а, тел./факс: (3852) 28-93-04, 33-78-31.
Тел.: 33-78-30, 60-97-10 E-mail: altaikotel@mail.ru
ВЕНТИЛИ ЧУГУННЫЕ
Марка | Ру | Ду | Среда | Цена* |  | Марка | Ру | Ду | Среда | Цена*
| 16 | 15 |  | 120 |  |  | 16 | 15 |  | 780
15кч33п |  | 20 | вода, | 135 |  | 15ч75п | 16 | 20 |  | 900
|  | 25 | пар | 210 |  | 15ч91эм | 10 | 25 |  | 1032
|  | 32 | t=+225оС | 270 |  |  | 10 | 32 | агрес- | 1296
|  | 40 |  | 564 |  |  | 10 | 40 | сивная | 1440
|  | 50 |  | 708 |  |  | 10 | 50 | среда | 1980
|  | 65 |  | 1116 |  |  | 6 | 80 | t=+110оС | 3072
| 16 | 25 |  | 432 |  |  | 6 | 100 |  | 3360
15кч34п |  | 32 | вода, | 708 |  |  | 6 | 200 |  | 4200
|  | 40 | пар | 1044 |  |  | 16 | 25 | вода, | 5040
|  | 50 | t=+225оС | 1200 |  | 15кч888р |  | 40 | воздух | 5760
| 25 | 32 |  | 2244 |  |  |  | 50 | t=+45оС | 5976
15кч16п |  | 40 | вода, | 2724
|  | 50 | пар | 2820 |  |  | 16 | 25 | вода, пар | 7440
|  | 65 | t=+225оС | 5268 |  | 15кч892п |  | 50 | воздух | 9000
|  | 80 |  | 6805 | 220 |  |  | 65 | t=+150оС | 9960
240
ВЕНТИЛИ СТАЛЬНЫЕ
Марка | Ру | Ду | Среда | Цена* |  | Марка | Ру | Ду | Среда | Цена*
| 25 | 20 | аммиак, | 1218 |  |  | 63 | 15 |  | 2112
15с51п |  | 25 | газ | 1236 |  | 15с52нж |  | 20 | вода, | 2844
|  | 32 | t=+150оС | 1518 |  | под приварку |  | 25 | пар | 3096
| 25 | 40 |  | 4440 |  |  |  | 32 | t=+400оС | 4296
15с18п |  | 50 | аммиак, | 5520 |  |  |  | 40 |  | 4944
|  | 65 | газ | 9420 |  |  | 16-25 | 15 | агрес- | 1500
|  | 80 | t=+150оС | 9984 |  | 15нж65п |  | 25 | сивная | 5640
|  | 100 |  | 12552 |  | 15нж65бк |  | 40 | среда | 6288
|  | 125 |  | 11340 |  |  |  | 50 | t=+200оС | 6696
|  | 150 |  | 12240 |  |  |  | 65 |  | 9480
|  | 200 |  | 15000 |  |  |  | 80 |  | 10800
| 40 | 40 |  | 4200 |  |  |  | 100 |  | 12600
15с22нж |  | 50 |  | 5400 |  |  |  | 125 |  | 18960
|  | 65 | вода, | 7920
|  | 80 | пар | 8880
|  | 100 | t=+225оС | 11160
|  | 150 |  | 19440 |  |  | 40 | 15 |  | 4320
|  | 200 |  | 11760 |  | 15нж22нж |  | 40 |  | 3888
|  | 15 |  | 2184 |  | 15нж66нж |  | 65 | агрес- | 5160
15с52нж |  | 20 |  | 2964 |  |  |  | 80 | сивная | 10800
|  | 25 |  | 3240 |  |  |  | 150 | среда | 25200
|  | 32 |  | 4824 |  |  |  |  | t=+420оС
| 63 | 40 | вода, | 5184 |  | 15тн8п | 16 | 50 | агрес- | 3840
|  | 15 | пар | 2964 |  |  |  | 100 | сивная | 9720
15с52нж |  | 20 | t=+400оС | 3756 |  |  |  | 150 | среда | 15000
с ответными |  | 25 |  | 3996 |  |  |  |  | t=+200
фланцами |  | 32 |  | 6492
|  | 40 |  | 7632

## Клапаны
ООО Котельный завод "Теплоэнергетик"
656023 г.Барнаул, ул.Г. Титова, д.35а, тел./факс: (3852) 28-93-04, 33-78-31.
Тел.: 33-78-30, 60-97-10 E-mail: altaikotel@mail.ru
КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, ЗАТВОРЫ ПОВОРОТНЫЕ
Марка | Ду | Ру | Среда | Цена* | Марка |  | Ду | Ру | Среда | Цена*
| 50 | 16 |  | 528 |  |  | 50 | 40 |  | 6648
| 80 |  |  | 744 |  |  | 80 |  |  | 8820
| 100 |  |  | 936 | 19с53нж |  | 100 |  | вода, пар | 12960
| 150 |  |  | 2634 |  |  | 150 |  | t=450оС | 19800
| 200 |  | вода, пар | 5112 |  |  | 200 |  |  | 45180
| 250 |  | t=+120оС | 8700 |  |  | 40 | 16 | агрес- | 5040
19ч21бр | 300 |  |  | 14400 |  |  | 50 |  | сивная | 5760
19ч21р | 400 |  |  | 6840 | 16нж10нж |  | 65 |  | среда | 6240
| 500 |  |  | 10200 |  |  |  |  | t=+200оС
| 600 |  |  | 13800
| 32 | 25 |  | 1125 |  |  | 50 | 63 |  | 1800
| 40 |  |  | 1351 | 19с38нж |  | 80 |  |  | 3048
16кч9п(бр) | 50 |  |  | 2580 | 19с47нж |  | 100 |  | вода, пар | 4020
| 65 |  | вода, пар | 3840 |  |  | 150 |  | t=+425оС | 15600
| 80 |  | t=+225оС | 7152 |  |  | 200 |  |  | 17760
[7 empty] | 300 | 40 | вода, пар | 45600
[7 empty] | 400 |  | t=+450оС | 69000
КЛАПАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ, ОТСЕЧНЫЕ
Марка | Ду | Ру | Среда | Цена* | Марка |  | Ду | Ру | Среда | Цена*
| 15 |  | вода, пар | 104 |  |  | 50 | 16 |  | 13980
КРПП | 20 | 10 | t=+150оС | 138 | 21ч10нж |  | 80 |  | вода, газ | 16656
КРП-50 | 50 | 16 | вода | 8640 |  |  | 100 |  | t=+180оС | 20220
| 80 |  | t=+180оС | 9240 |  |  | 150 |  |  | 30000
| 15 | 16 |  | 11400 |  | 6с-13 (2-3) | 100 | 100 | вода, пар | 18960
| 25 |  | вода, пар | 12240 |  |  | 150 |  | t=+450оС | 27000
|  |  | t=+220оС |  |  |  | 20 |  |  | 624
ЕСПА | 50 |  |  | 15000 | 15с94бк |  | 25 | 25 | аммиак | 672
| 80 |  |  | 22080 |  |  | 32 |  | -40..+150 | 780
| 100 |  |  | 27000 |  |  | 25 | 16 |  | 21480
| 15 | 16 |  | 32640 | УРРД |  | 32 |  | вода | 23520
| 25 |  | вода, пар | 34800 |  |  | 50 |  | t=+180оС | 25080
| 40 |  | -15..+220 | 35724 |  |  | 80 |  |  | 29400
25ч940нж | 50 |  |  | 37200 |  |  | 100 |  |  | 63240
| 80 |  |  | 49200 |  |  | 32 | 16 | вода, газ | 16452
| 15 | 16 |  | 5820 | РК-1, РК-2 |  | 50 |  | t=+180оС | 21480
| 25 |  | вода, пар | 12624 |  |  | 80 |  |  | 13848
| 40 |  | t=+220оС | 13296 |  |  | 15 | 25,40 | вода, пар | 12960
25ч38нж | 50 |  |  | 15300 | 22с32п, 22нж32п |  | 25 |  | нефтепро- | 23760
| 80 |  |  | 19020 | 22нж79п |  | 40 |  | дукты | 28120
| 100 |  |  | 22080 |  |  | 50 |  |  | 33120

## Конденсатоотдвод
ООО Котельный завод "Теплоэнергетик"
656023 г.Барнаул, ул.Г. Титова, д.35а, тел./факс: (3852) 28-93-04, 33-78-31.
Тел.: 33-78-30, 60-97-10 E-mail: altaikotel@mail.ru
КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ
Марка | Ду | Ру | Среда | Цена* | Марка | Ду | Ру | Среда | Цена*
| 50 | 1,5-3,5 |  | 11988 | 17с11нж | 15 | 4-8 | вода,пар
|  | 3,5-7 |  | 11988 |  | 25 | 8-16 | -40..+450 | 2640
|  | 7-10 | жидкие и | 11988 |  | 50 | 16,40 | вода,пар | 10836
17с28нж |  | 10-16 | газообраз- | 11988 | 17с6нж | 80 |  | нефте- | 9024
| 80 | 1,5-3,5 | ные среды | 15050 |  | 100 |  | продукты | 13900
|  | 3,5-7 | -40..+450 | 15050 |  | 150 |  |  | 15360
|  | 7-10 |  | 15050 |  | 50 | 16,40 | вода,пар | 7815
|  | 10-16 |  | 15050 | 17с7нж | 80 |  | нефте- | 12350
| 25 | 8-20 |  | 17760 | 17с23нж | 100 |  | продукты | 13165
17с20нж | 50 |  |  | 21360 |  | 150 |  |  | 28105
17с21нж | 80 |  | жидкие и | 24600 |  | 50 | 16,40 | вода,пар
| 100 |  | газообраз- | 21300 | 17нж7нж | 80 |  | нефте-
| 25 | 80-20 | ные среды | 17760 |  | 100 |  | продукты | 25840
17с22нж | 50 |  | -40..+450 | 21360 |  | 150 |  |  | 47245
17с23нж | 80 |  |  | 23520 |  | 20 | 4-6 | вода,пар | 2064
| 100 |  |  |  | 17б2бк | 20 | 6-8 | t=+180оС | 2064
RBM с | 1/2 | 3 | вода,пар | 426
манометром | 1/2 | 1.5 | t=+110оС | 426
КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ
Марка | Ду | Ру | Среда | Цена*
10
| 15 | 40 |  | 1550
| 20 |  |  | 1755
45с15нж | 25 |  | конден- | 2210
| 32 |  | сат, пар | 1430
| 40 |  | t=+300оС
50
ТЕРМОМЕТРЫ |  |  |  |  | АРЕОМЕТРЫ
Марка | Цена деления |  | То | Цена* | Марка | Плотн.,кг/м3 |  | Среда | Цена*
|  |  | 0.. +100 | 165 |  | 650-710 |  |  | 470
ТТЖМ-М | 2 |  | 0.. +150 | 165 |  | 710-770 |  |  | 470
(спирт) |  |  | 0.. +200 | 165 | АНТ-1 | 770-830 |  |  | 470
|  |  | -30..+50 | 165 |  | 830-890 |  |  | 470
|  |  | 0.. +100 | 390 |  | 890-950 |  |  | 470
|  |  | 0.. +160 | 520 |  | 950-1010 |  | для нефте- | 470
ТТ(ртуть) | 2 |  | 0.. +200 | 520 |  | 1010-1070 |  | продуктов | 470
|  |  | +300 | 590 |  | 670-750 |  |  | 440
|  |  | +400 | 780 | АНТ-2 | 750-830 |  |  | 440
|  |  | -30..+50 | 390 |  | 830-910 |  |  | 440
СП-В | 2 |  | 0.. +120 | 1160 |  | 990-1070 |  |  | 440
|  |  | 0.. +200 | 1160
|  |  | 0.. +120 | 330
ТБ63 | 2 |  | 0.. +150 | 330
|  |  | 0.. +200 | 330
ТБ80 |  | 2 | 0..+150 | 420
|  |  | 0..+200 | 420

## Манометры
ООО Котельный завод "Теплоэнергетик"
656023 г.Барнаул, ул.Г. Титова, д.35а, тел./факс: (3852) 28-93-04, 33-78-31.
Тел.: 33-78-30, 60-97-10 E-mail: altaikotel@mail.ru
УКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ | [5 empty] | СТЕКЛО КЛИНГЕРА
Марка | № | Длинна,мм | Ру | Среда | Цена* | Марка | № | Длинна,мм | Ру | Среда | Цена*
| 2 | 300 |  |  | 2015 |  | 2 | 140 |  |  | 325
| 4 | 360 |  | вода | 1950 |  | 3 | 160 |  |  | 390
12кч11бк | 5 | 390 | 25 | t=+150оС | 2587 | стекло | 4 | 190 | 25 | вода | 405
| 6 | 420 |  |  | 2770 | Клингера | 5 | 220 |  | t=+250оС | 445
| 8 | 490 |  |  | 2470 |  | 6 | 250 |  |  | 885
[7 empty] | 7-8 | 280 |  |  | 885
МАНОМЕТРЫ
Марка | Д. | Предел | Класс | Среда | Цена* | Марка | Д. | Предел | Класс | Среда | Цена*
| мм | измерен. | точн. |  |  |  | мм | измерен. | точн.
| 60 | 1.4 | 2.5 |  | 390 | МП3А-УУ2 | 100 | 16 | 1.5 | аммиак | 1235
МП2-УУ2 |  | 4 |  | вода, | 390 |  | 40 | 2.5 | 2,5 | вода, | 390
|  | 6 |  | пар, | 390 | ДМ 2018 |  | 25 |  | пар, | 390
|  | 10 |  | газ | 390 |  |  | 60 |  | газ | 390
|  | 16 |  |  | 390 |  |  | 250 |  |  | 390
|  | 225 |  |  | 390 |  | 50 | 10 | 2,5 | вода, | 364
|  | 100 |  |  | 390 | ДМ 2029 |  | 16 |  | пар, | 364
|  | 160 |  |  | 520 |  |  | 250 |  | газ | 364
|  | 250 |  |  | 520 | ДМ 2010 | 100 | 6 | 2.5 | вода, | 1352
| 60 | 2.5 | 2.5 |  | 420 | электроконт. |  | 10 |  | пар, | 1352
МП2-УУ2 |  | 6 |  | кисло- | 420 |  |  | 16 |  | газ | 1352
КИС |  | 10 |  | род | 420 |  | 100 |  | 1,5 | вода,
|  | 25 |  | воздух | 420 | ДМ 2020 |  | 10 |  | пар, | 364
|  | 250 |  |  | 585 |  |  | 16 |  | газ | 315
| 100 | 6 | 1.5 |  | 689 | сигнал | 160 | 6 | 1.5 |  | 1612
МП3-У |  | 10 |  | вода, | 689 | ДМ2005СГ |  | 10 |  | вода, | 1612
|  | 16 |  | пар, | 689 |  |  | 16 |  | пар, | 1612
|  | 25 |  | газ | 689 |  |  | 25 |  | газ | 1612
|  | 40 |  |  | 689 |  | 250 | 6 | 1.5 |  | 4056
| 160 | 6 | 2,5 |  | 858 | ДМ8010 |  | 10 |  | вода, | 4056
МП4-УУ2 |  | 10 |  | вода, | 858 |  |  | 16 |  | пар, | 4056
|  | 16 |  | пар, | 858 |  |  | 25 |  | газ | 4056
|  | 25 |  | газ | 858 | Кран | 15 | 16 |  | вода, | 234
|  | 40 |  |  | 858 | 11б38бк |  |  |  | пар
|  | 100 |  |  | 858
|  | 160 |  |  | 858
|  | 250 |  |  | 858

## КВр
ООО Котельный завод "Теплоэнергетик"
656023 г.Барнаул, ул.Г. Титова, д.35а, тел./факс: (3852) 33-78-30, 33-78-31.
Тел.: 28-93-04, 60-97-10 E-mail: altaikotel@mail.ru
Водогрейные котлы КВ
Марка котла |  | КВр-0,1Т | КВр-0,2Т | КВр-0,4Т | КВр-0,6Т | КВр-0,8Т | КВм-1,0Т | КВм-1,25Т | КВм-1,45Т | КВм-1,6Т | КВм-1,8Т | КВм-2,0Т | КВм-2,5Т | КВм-3,15Т | КВм-4,0Т
Теплопроизводительность котла, МВт(Гкал/ч) |  | 0,1(0,086) | 0,2(0,17) | 0,4(0,34) | 0,6(0,52) | 0,8(0,69) | 1,0(0,86) | 1,25(1,08) | 1,45(1,25) | 1,6(1,38) | 1,8(1,55) | 2,0(1,7) | 2,5(2,15) | 3,15(2,7) | 4,0(3,45)
Каменный уголь Кузнецкий Д Q=5230 кКал/кг |  | 80/23 | 80/46 | 81/92 | 82/135 | 82/185 | 83/230 | 83/300 | 83/320 | 82/350 | 82/370 | 83/440 | 84/580 | 84/730 | 84/780
КПД котла % / расход топлива (кг/ч)
Бурый уголь Харанорский Б1 Q=2720 кКал/кг |  | 78/45 | 78/90 | 80/1178 | 80/274 | 80/350 | 81/460 | 81/574 | 80/620 | 80/680 | 80/742 | 80/920 | 81/1155 | 80/1450 | 81/1490
КПД котла % / расход топлива (кг/ч)
Номиналный расход воды через котёл (м3/ч) |  | 3 | 6 | 15 | 21 | 29 | 38 | 43 | 48 | 55 | 58 | 72 | 90 | 115 | 154
Параметры рабочей среды |  | температура 70-95°С, давление 0,3-0,6 Мпа
Температура уходящих газов, не более, °С |  | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180
Гидравлическое сопротивление котла, Мпа |  | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
Длина, мм |  | 940 | 1300 | 2450 | 2450 | 2950 | 2950 | 3200 | 3410 | 3450 | 3950 | 4000 | 4500 | 4900 | 5800
Ширина, мм |  | 1050 | 1100 | 1600 | 1600 | 1500 | 1720 | 1600 | 1750 | 2000 | 1850 | 1800 | 1800 | 2300 | 2350
Высота, мм |  | 1780 | 1810 | 1900 | 2240 | 2100 | 2100 | 2200 | 2250 | 2150 | 2500 | 2500 | 2500 | 2900 | 3180
Топочное устройство |  | Топка ОУР, колосник | Топка ОУР, колосник | Топка ОУР, колосник | Топка ОУР, колосник | Топка ОУР, колосники, Топка ТШПМ-0,8 | Топка ОУР, колосники, Топка ТШПМ-1,45 | Топка ОУР, колосники, Топка ТШПМ-1,45 | Топка ОУР, колосники, Топка ТШПМ-2,0 | Топка ОУР, колосники, Топка ТШПМ-2,0 | Топка ОУР, колосники, Топка ТШПМ-2,0 | Топка ОУР, колосники, Топка ТШПМ-2,0 | Топка ОУР, колосники, Топка ТШПМ-2,5
Масса котла, кг |  | 800 | 1200 | 1600 | 2100 | 2500 | 2800 | 3500 | 3800 | 4200 | 4500 | 4900 | 5300 | 6050 | 6700
Комплект поставки котла: котельный блок, топочные дверки, ОУР либо колосники, вентилятор поддува, арматура в пределах котла, приборы безопасности.
Разработал: | Павлов Е.С.
Проверил: | Переверзев А.В.
Утвердил: | Переверзев А.В.

## Золоуловители
ООО Котельный завод "Теплоэнергетик"
656023 г.Барнаул, ул.Г. Титова, д.35а, тел./факс: (3852) 28-93-04, 33-78-31.
Тел.: 33-78-30, 60-97-10 E-mail: altaikotel@mail.ru
Золоуловители (ЗУ)
Наименование параметра | Обозначение и № чертежа
| ЗУ |  | ЗУ 1 |  | ЗУ 2
| ЗУ-1 | ЗУ-2 | ЗУ 1-1 | ЗУ 1-2 | ЗУ 2-1 | ЗУ 2-2
| 00.8312.030 | 00.8312.030-01 | 00.8312.020 | 00.8312.020-01 | 00.8312.031 | 00.8312.031-01
Номин. производительность, м3/ч | 8000 |  | 3375 | 6750 | 1200
Коэффициент очистки, % | 80-92 |  | 80-92 |  | 80-92
Номин. темпер. газа на входе, oС | 250 |  | 280 |  | 270
Номинальное аэродинамическое сопротивление, мм. вод. ст. | 70 |  | 60 |  | 70
Сечение входного отверстия, мм | 450x800 |  | 280x500 | 280x1000 | 240x470
Сечение выходного отверстия, мм | диам. 490 |  | Диам. 380 |  | диам. 355
Длина | 1030 |  | 710 |  | 875
Ширина | 1300 |  | 608 | 1108 | 750
Высота | 2720 |  | 1350 |  | 1875
Направление газового потока | правое | левое | Правое или левое | комбинированное | правое | левое
Масса золоуловителя (циклона), кг | 370 |  | 180 | 240 | 130
Применяемость к котлам | УСШ 2,5-14, ДСЕ 1,6-14 |  | УСШВ 1-14С | ДСЕ 1,6-14 | КВС 0,4-95Р
Цена с НДС | 85600 | 85600 | 23900 | 31430 | 37430 | 37430
Цена с НДС | 90736 | 90736 | 25334 | 33315.8 | 39675.8 | 39675.8

## Фильтра
ООО Котельный завод "Теплоэнергетик"
656023 г.Барнаул, ул.Г. Титова, д.35а, тел./факс: (3852) 28-93-04, 33-78-31.
Тел.: 33-78-30, 60-97-10 E-mail: altaikotel@mail.ru
Водоподготовительное оборудование. Фильтры
Обозначение | № чертежа, ОСТ, ТУ | Производительность, м3/ч | Рабочее давление, МПа (кгс/см2) | Температура среды, 0С | Масса в объеме заводской поставки, кг, не более | Габаритные размеры, мм |  | Фильтрующая загрузка |  | Цена С НДС | Цена С НДС
[6 empty] | Высота | Условный диаметр | Высота, мм | Объем, м3
ФОВ-0,7-0,6 | 00.8135.028 ТУ24.03.1561-89 | 3 | 0,6 (6,0) | 40 | 469 | 2420 | 700 | 1000 | 0.8 | 91728.3019 | 96314.717
ФОВ-1,0-0,6 | 00.8135.014 ТУ24.03.1561-89 | 12 | 0,6 (6,0) | 40 | 667 | 2675 | 1000 | 1000 | 0.78 | 93108.1132 | 97763.5189
ФОВ-1,4-0,6 | 00.8135.017 ТУ24.119-94 | 16 | 0,6 (6,0) | 40 | 1001 | 2475 | 1400 | 1000 | 1.53 | 156278.2075 | 164092.1179
ФОВ-2,0-0,6 | 00.8135.029 ТУ 24.03.1561-89 | 30 | 0,6 (6,0) | 40 | 1740 | 3100 | 2000 | 1000 | 4.3 | 295367.0755 | 310135.4292
ФИПаI-0,7-0,6-Nа | 00.8133.062 ТУ24.03.1561-89 | 12 | 0,6 (6,0) | 40 | 580 | 3595 | 700 | 2000 | 0.77 | 53550.283 | 56227.7972
ФИПаI-1,0-0,6-Nа | 00.8133.041 ТУ24.03.1561-89 | 24 | 0,6 (6,0) | 40 | 805 | 3750 | 1000 | 2000 | 1.57 | 87481.9811 | 91856.0802
ФИПаII-1,0-0,6-Nа | 00.8133.042 ТУ24.03.1561-89 | 48 | 0,6 (6,0) | 40 | 739 | 3035 | 1000 | 1500 | 1.17 | 95858.0189 | 100650.9198
ФИПаI-1,0-0,6-Н1 | 0.8131.023 ТУ24.03.1561-89 | 24 | 0,6 (6,0) | 40 | 899 | 3640 | 1000 | 2000 | 1.57 | 16625.7547 | 17457.0425
ФИПаII-1,0-0,6-Н1 | 00.8131.024 ТУ24.03.1561-89 | 48 | 0,6 (6,0) | 40 | 831 | 2968 | 1000 | 1500 | 1.17 | 185633.2075 | 194914.8679
ФИПаI-1,4-0,6-Na | 00.8133.046 ТУ24.119-94 | 46 | 0,6 (6,0) | 40 | 1140 | 3635 | 1400 | 2000 | 3.07 | 419890.1887 | 440884.6981
ФИПаII-1,4-0,6-Nа | 00.8133.047 ТУ24.119-94 | 92 | 0,6 (6,0) | 40 | 1104 | 2915 | 1400 | 1500 | 2.3 | 442705.6604 | 464840.9434
ФИПаI-1,4-0,6-Н2 | 00.8131.031 ТУ24.119-94 | 46 | 0,6 (6,0) | 40 | 1464 | 3665 | 1400 | 2000 | 3.07 | 123600 | 129780
ФИПаII-1,4-0,6-Н2 | 00.8131.032 ТУ 24.119-94 | 92 | 0,6 (6,0) | 40 | 1437 | 2945 | 1400 | 1500 | 2.3 | 130946.0377 | 137493.3396
ФИПаI-2,0-0,6-Na | 00.8133.078 ТУ 24.03.1561-89 | 80 | 0,6 (6,0) | 40 | 2645 | 5180 | 2000 | 1900 | 6 | 203182.0755 | 213341.1792
ФИПаII-2,0-0,6-Nа | 00.8133.079 ТУ 24.03.1561-89 | 150 | 0,6 (6,0) | 40 | 2147 | 4030 | 2000 | 1100 | 3.45 | 234363.8679 | 246082.0613
ФИПр-0,5-0,6-Nа | 00.8133.076 ТУ 24.214-2003 | 3 | 0,6 (6,0) | 40 | 430 | 3025 | 500 | 1965 | 0.39 | 47127.3585 | 49483.7264
ФИПр-0,7-0,6-Na | 00.8133.080 ТУ 24.214-2003 | 6 | 0,6 (6,0) | 40 | 470 | 2600 | 700 | 1800 | 0.7 | 67882.8302 | 71276.9717
ФИПр-1,0-0,6-Nа | 00.8133.058 ТУ 24.214-2003 | 24 | 0,6 (6,0) | 40 | 1030 | 3700 | 1000 | 2100 | 1.65 | 88171.8868 | 92580.4811
ФИПр-1,4-0,6-Na | 00.8133.056 ТУ24.214-2003 | 46 | 0,6 (6,0) | 40 | 1735 | 3920 | 1400 | 2070 | 3.2 | 142410.1415 | 149530.6486

## ВДН
ООО Котельный завод "Теплоэнергетик"
656023 г.Барнаул, ул.Г. Титова, д.35а, тел./факс: (3852) 28-93-04, 33-78-31.
Тел.: 33-78-30, 69-73-10 E-mail: altaikotel@mail.ru
Вентиляторы с посадкой рабочего колеса на вал двигателя
Заводское обозначение | Тип | Установл. мощность | Потр. | Производительность | Давл. | Габариты | Масса,кг | Цена с НДС | Цена с НДС
| эл/двигателя | двиг. кВт | мощность кВт | х1000 м3/ч | да Па | (LхВхН),мм
ВДН6,3-1000 об/мин | 4А112МА6 | 3 | 0.7 | 3.4 | 62.5 | 1150x1240x1075 | 365 | 42250 | 45165.25
ВДН6,3-1500 об/мин | 4А112М4 | 5.5 | 2.4 | 5.102 | 138 | 1150x1240x1075 | 365 | 42250 | 45165.25
ВДН6,3-3000 об/мин | 4А180М2УЗ | 30 | 19.2 | 10.2 | 553 | 1140x1100x1140 | 384 | 89050 | 95194.45
ВДН8-1000 об/мин | АИР160S6 | 11 | 2.3 | 6.97 | 99 | 1165x1470x1285 | 518 | 51700 | 55267.3
ВДН8-1500 об/мин | АИР160S4 | 15 | 7.9 | 10.46 | 223 | 1165x1470x1285 | 523 | 51700 | 55267.3
ВДН9-1000 об/мин | АИР160S6 | 11 | 4.2 | 9.93 | 125 | 1205x1647x1368 | 543 | 55400 | 59222.6
ВДН9-1500 об/мин | АИР160S4 | 15 | 14.2 | 14.9 | 283 | 1205x1647x1368 | 548 | 55400 | 59222.6
ВДН10-1000 об/мин | АИР160S6 | 11 | 7.1 | 13.62 | 155 | 1288x1825x1485 | 625 | 63800 | 68202.2
ВДН10-1500 об/мин | АИР180М4 | 30 | 24 | 20.43 | 352 | 1360x1825x1485 | 690 | 80600 | 86161.4
ВДН11,2-1000 об/мин | А200М6 | 22 | 12.6 | 19.13 | 194 | 1477x2038x1685 | 986 | 92700 | 99096.3
ВДН11,2-1500 об/мин | 5А225М4 | 55 | 42.5 | 28.7 | 441 | 1505x2038x1685 | 1063 | 10800 | 11545.2
ВДН12,5-1000 об/мин | A200L6 | 30 | 21.8 | 26.6 | 243 | 1626x2230x1820 | 1125 | 110700 | 118338.3
ВДН12,5-1500 об/мин | 4А250М4 | 90 | 73.6 | 39.9 | 552 | 1745x2230x1820 | 1354 | 156400 | 167191.6
ВДН13-1000 об/мин | 4AM250S6 | 45 | 27 | 29 | 275 | 1815x2270x1990 | 1475 | 174300 | 186326.7
ВДН13-1500 об/мин | 4АМ280М4 | 132 | 91 | 43 | 620 | 2080x2270x1990 | 1811 | 209200 | 223634.8
30ЦС-85-3000 об/мин | 4AM160S2 | 15 | 13 | 3 | 833 | 728x775x804 | 204 | 33269 | 35564.561
19ЦС-63-3000 об/мин | 4АМ132М2 | 11 | 6 | 1.9 | 618 | 634x685x715 | 148 | 25801.5 | 27581.8035
ВД2,8-1500 об/мин | АИР100S4 | 3 | 0.4 | 1.3 | 70 | 500x525x580 | 65 | 16438.8 | 17573.0772
ВД2,8-3000 об/мин | АИР112М2 | 7.5 | 3.3 | 2.6 | 280 | 565x525x580 | 80 | 18972.6 | 20281.7094
ВД2,7-1500 об/мин | 4АМ80А4 | 1.1 | 0.09 | 0.55 | 37.5 | 420x393x569 | 30 | 17407 | 18608.083
ВД2,7-3000 об/мин | 4А71В2 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 150 | 420x393x569 | 34 | 18519.4 | 19797.2386

## ВДНХ
ООО Котельный завод "Теплоэнергетик"
656023 г.Барнаул, ул.Г. Титова, д.35а, тел./факс: (3852) 28-93-04, 33-78-31.
Тел.: 33-78-30, 60-97-10 E-mail: altaikotel@mail.ru
Вентиляторы с ходовой частью
Заводское обозначение | Тип | Установл. мощность | Потр. | Производительность | Давл. | Габариты | Масса,кг | Цена с НДС | Цена с НДС
| эл/двигателя | двиг. кВт | мощность кВт | х1000 м3/ч | Да Па | (LхВхН),мм
ВДН6,3Х-1000 об/мин | 4А112МА6 | 3 | 0.7 | 3.4 | 62.5 | 2125x1240x950 | 485 | 80600 | 85516.6
ВДН6,3Х-1500 об/мин | 4А112М4 | 5.5 | 2.4 | 5.102 | 138 | 2125x1240x950 | 485 | 80500 | 85410.5
ВДН6,3Х-3000 об/мин | 4А180М2 | 30 | 19.2 | 10.204 | 552 | 2125x1240x950 | 605 | 96900 | 102810.9
ВДН8Х-1000 об/мин | 4A160S6 | 11 | 2.3 | 6.97 | 99 | 2160x1470x1265 | 675 | 95500 | 101325.5
ВДН8Х-1500 об/мин | 4A160S4 | 15 | 7.9 | 10.46 | 223 | 2160x1470x1265 | 675 | 95400 | 101219.4
ВДН8,5-1-3000 об/мин | 4A250S2 | 75 | 57.9 | 17 | 1000 | 2584x1420x1285 | 1361 | 174600 | 185250.6
ВДН8,5-3000 об/мин | 4А280М2 | 132 | 93 | 28 | 1000 | 2848x1420x1285 | 1722 | 228500 | 242438.5
ВДН9Х-1000 об/мин | 4A160S6 | 11 | 4.2 | 9.93 | 125 | 2200x1647x1345 | 720 | 109800 | 116497.8
ВДН9Х-1500 об/мин | 4А160М4 | 18.5 | 14.2 | 14.9 | 283 | 2245x1647x1345 | 750 | 109800 | 116497.8
ВДН10Х-1000 об/мин | АИР160S6 | 11 | 7.1 | 13.62 | 155 | 2685x1825x1645 | 983 | 111800 | 118619.8
ВДН10Х-1500 об/мин | АИР180М4 | 30 | 24 | 20.43 | 352 | 2685x1825x1645 | 1074 | 124900 | 132518.9
ВДН11,2Х-1000 об/мин | АИР180М6 | 18.5 | 12.6 | 19.13 | 194 | 2675x2040x1775 | 1116 | 150150 | 159309.15
ВДН11,2Х-1500 об/мин | 5А225М4 | 55 | 42.5 | 28.7 | 441 | 2680x2040x1775 | 1334 | 167900 | 178141.9
ВДН12,5Х-1000 об/мин | 4A200L6 | 30 | 21.8 | 26.6 | 243 | 2705x2230x1880 | 1470 | 172300 | 182810.3
ВДН12,5Х-1500 об/мин | 4АМ250М4 | 90 | 73.6 | 39.9 | 552 | 2945x2230x1880 | 1720 | 201000 | 213261
ВДН13Х-1000 об/мин | 5A250S6 | 45 | 27 | 29 | 275 | 2995x2270x1970 | 1778 | 216300 | 229494.3
ВДН13Х-1500 об/мин | 4АМ280М4 | 132 | 91 | 43 | 620 | 3285x2270x1970 | 2078 | 252500 | 267902.5
ВДН15Х-750 об/мин | 4AM280S8 | 55 | 27.4 | 38.3 | 22.1 | 2595x2710x2220 | 2836 | 302100 | 320528.1
ВДН15Х-1000 об/мин | 4AM280S6 | 75 | 65 | 51 | 393 | 3592x2710x2220 | 2819 | 319000 | 338459
ВДН15Х-1500 об/мин | АИР355М4 | 315 | 218 | 77.5 | 880 | 3855x2710x2220 | 3434 | 479900 | 509173.9

## ДН
ООО Котельный завод "Теплоэнергетик"
656023 г.Барнаул, ул.Г. Титова, д.35а, тел./факс: (3852) 28-93-04, 33-78-31.
Тел.: 33-78-30, 60-97-10 E-mail: altaikotel@mail.ru
Дымососы с посадкой рабочего колеса на вал двигателя
Заводское обозначение | Тип | Установл. мощность | Потр. | Производительность | Давл. | Габариты | Масса,кг | Цена с НДС | Цена с НДС
| эл/двигателя | двиг. кВт | мощность кВт | х1000 м3/ч | да Па | (LхВхН),мм
Д-3,5М-1500 об/мин | 4AM100S4 | 3 | 0.7 | 3.4 | 62.5 | 1150x1240x1075 | 365 | 18600 | 19251
ДН6,3-1000 об/мин | 4А112МА6 | 30 | 19.2 | 10.2 | 553 | 1140x1100x1140 | 384 | 43255 | 44768.925
ДН6,3-1500 об/мин | 4А112М4 | 11 | 2.3 | 6.97 | 99 | 1165x1470x1285 | 518 | 43255 | 44768.925
ДН8-1000 об/мин | 4AM160S6 АИР160S6 | 15 | 7.9 | 10.46 | 223 | 1165x1470x1285 | 523 | 52992.5 | 54847.2375
ДН8-1500 об/мин | 4AM160S4 АИР160S4 | 15 | 7.9 | 10.46 | 223 | 1328x1317x1264 | 588 | 52992.5 | 54847.2375
ДН9-1000 об/мин | 4AM160S6 АИР160S6 | 11 | 4.2 | 9.93 | 125 | 1205x1647x1368 | 543 | 56785 | 58772.475
ДН9-1500 об/мин | 4AM160S4 АИР160S4 | 15 | 14.2 | 14.9 | 283 | 1205x1647x1368 | 548 | 56785 | 58772.475
ДН10-1000 об/мин | 4AM160S6 АИР160S6 | 11 | 7.1 | 13.62 | 155 | 1288x1825x1485 | 625 | 66727.5 | 69062.9625
ДН10-1500 об/мин | 4AM180M4 АИР180M4 | 30 | 24 | 20.43 | 352 | 1360x1825x1485 | 690 | 82615 | 85506.525
ДН11,2-1000 об/мин | A200М6 5A200M6 | 22 | 12.6 | 19.13 | 194 | 1477x2038x1685 | 986 | 96042.5 | 99403.9875
ДН11,2-1500 об/мин | A200L4 5A200L4 | 55 | 42.5 | 28.7 | 441 | 1505x2038x1685 | 1063 | 110700 | 114574.5
ДН12,5-1000 об/мин | A200L6 5A200L6 | 30 | 21.8 | 26.6 | 243 | 1626x2230x1820 | 1125 | 113467.5 | 117438.8625
ДН12,5-1500 об/мин | 4AM250S4 | 90 | 73.6 | 39.9 | 552 | 1745x2230x1820 | 1354 | 160310 | 165920.85
| А02-91-4 | 45 | 27 | 29 | 275 | 1815x2270x1990 | 1475
ДН13-1000 об/мин | 4AM200L6 | 132 | 91 | 43 | 620 | 2080x2270x1990 | 1811 | 178657.5 | 184910.5125
ДН13-1500 об/мин | 4AM250M4 | 3 | 0.19 | 1 | 46 | 605x515x570 | 78 | 214430 | 221935.05

## ДНХ
ООО Котельный завод "Теплоэнергетик"
656023 г.Барнаул, ул.Г. Титова, д.35а, тел./факс: (3852) 28-93-04, 33-78-31.
Тел.: 33-78-30, 60-97-10 E-mail: altaikotel@mail.ru
Дымососы с ходовой частью
Заводское обозначение | Тип | Установл. мощность | Потр. | Производительность | Давл. | Габариты | Масса,кг | Цена с НДС | Цена с НДС
| эл/двигателя | двиг. кВт | мощность кВт | х1000 м3/ч | да Па | (LхВхН),мм
ДН6,ЗХ-1000 об/мин | 4А112МА6 | 3 | 0.45 | 3.402 | 39 | 2125X1240X950 | 485 | 83018 | 85591.558
ДН6,ЗХ-1500 об/мин | 4А112М4 | 5.5 | 1.2 | 5.102 | 88 | 2125X1240X950 | 485 | 83018 | 85591.558
ДН8Х-1000 об/мин | 4A160S6 | 11 | 1.5 | 6.97 | 63 | 2160X1470X1265 | 681 | 105369 | 108635.439
ДН8Х-1500 об/мин | 4A160S4 | 15 | 5.1 | 10.46 | 143 | 2160X1470X1265 | 681 | 105369 | 108635.439
ДН9Х-1000 об/мин | 4A160S6 | 11 | 2.7 | 9.93 | 80 | 2200X1647X1345 | 737 | 113094 | 116599.914
ДН9Х-1500 об/мин | 4A160S4 | 15 | 9.1 | 14.9 | 181 | 2200X1647X1345 | 737 | 113094 | 116599.914
ДН10Х-1000 об/мин | АИР160S6 | 11 | 4.6 | 13.62 | 99 | 2685X1825X1645 | 960 | 115669 | 119254.739
ДН10Х-1500 об/мин | АИР180М4 | 30 | 15.5 | 20.43 | 223 | 2685X1825X1645 | 1040 | 128544 | 132528.864
ДН11,2Х-1000 об/мин | АИР160S6 | 11 | 8.1 | 19.13 | 124 | 2730X2038X1775 | 1215 | 154706 | 159501.886
ДН11,2Х-1500 об/мин | А200М4 | 37 | 27.2 | 28.7 | 281 | 2730X2038X1775 | 1395 | 172937 | 178298.047
ДН12,5Х-1000 об/мин | АИР180М6 | 18.5 | 14 | 26.6 | 155 | 2850X2230X1880 | 1375 | 177469 | 182970.539
ДН12,5Х-1500 об/мин | 5А225М4 | 55 | 47.2 | 39.9 | 351 | 2850X2230X1880 | 1550 | 206824 | 213235.544
ДН13Х-1000 об/мин | 4AM200L6 | 30 | 18.5 | 29 | 187 | 2895X2270X1970 | 1562 | 222789 | 229695.459
ДН13Х-1500 об/мин | 4АМ250М4 | 90 | 58.5 | 43 | 400 | 3040X2270X1970 | 1794 | 260075 | 268137.325
ДН15Х-750 об/мин | 4AM250M8 | 45 | 16.9 | 38.3 | 14.18 | 3310x2710x2220 | 2610 | 312708 | 322401.948
ДН15Х-1000 об/мин | 4A280S6 | 75 | 40 | 51 | 252 | 3510X2710X2220 | 2860 | 328467 | 338649.477
ДН15Х-1500 об/мин | АИР355S4 | 250 | 145 | 77.5 | 575 | 3745X2710X2220 | 3170 | 494297 | 509620.207

## ВПУ
ООО Котельный завод "Теплоэнергетик"
656023 г.Барнаул, ул.Г. Титова, д.35а, тел./факс: (3852) 28-93-04, 33-78-31.
Тел.: 33-78-30, 60-97-10 E-mail: altaikotel@mail.ru
Водоподготовительное оборудование. ВПУ. Бак БНВ
Наименование изделия | Техническая характеристика |  |  | Габаритные размеры |  |  | Масса в объеме заводской поставки не более, кг | Цена С НДС | Цена С НДС
| Производительность, м3/ч | Рабочее давление, МПа (кгс/см2) | Темпера тура среды, 0С, не более | Длина | Высота | Условный диаметр (ширина)
Блочная водоподготовительная установка ВПУ-1,0 | 1 | 0,6 (6,0) | 40 | 1765 | 1605 | -865 | 435 | 138300 | 149087.4
Блочная водоподготовительная установка ВПУ-2,5 | 2.5 | 0,6 (6,0) | 40 | 1500 | 2295 | -885 | 560 | 178060 | 191948.68
Блочная водоподготовительная установка ВПУ-3,0 | 3 | 0,6 (6,0) | 40 | 2120 | 3220 | -1000 | 920 | 280010 | 301850.78
Блочная водоподготовительная установка ВПУ-6,0 | 6 | 0,6 (6,0) | 40 | 2565 | 2460 | -1190 | 1090 | 295470 | 318516.66
Блочная водоподготовительная установка ВПУ-12 | 12 | 0,6 (6,0) | 40 | 2260 | 2745 | -1860 | 1778 | 367600 | 396272.8
Бак вытеснитель крепкой серной кислоты БНВ-1,6 | - | 0,6 (6,0) | 30 | - | 2566 | 1016 | 630 | 60890 | 65639.42

## ВК(С)
ООО Котельный завод "Теплоэнергетик"
656023 г.Барнаул, ул.Г. Титова, д.35а, тел./факс: (3852) 28-93-04, 33-78-31.
Тел.: 33-78-30, 60-97-10 E-mail: altaikotel@mail.ru
Марка насоса | кВт | Марка э/дв. | Цена ВК с НДС | Цена ВКС с НДС
ВК(С)-1/16А | - | 0 | 13008.177 | 14496.846
| 1.5 | АИР80В4 | 20073.144 | 21546.525
ВК(С)-1/16Б | 1,5 | 4ВР80В4 |  | 56215.887
| 1.5 | АИР80В4 | 49338.198 | 53735.409
ВК(С)-1/16К | - | 4ВР80В4 | 49225.449 | 53916.954
| 1.5 | АИР80В4 | 46632.222 | 51323.727
ВК(С)-2/26А | - | 0 | 14345.877 | 15853.656
| 2.2 | АИР100Л6 | 24695.853 | 26169.234
| 4 | АИР100Л4 | 24621.324 | 26094.705
| 5.5 | АИР112М4 | 28418.481 | 29891.862
ВК(С)-2/26Б | 4 | 4ВР100Л4 | 65010.309 | 70382.13
| 4 | АИР100Л4 | 60884.46 | 65394.42
| 5.5 | АИР112М4 | 64694.994 | 69206.865
ВК(С)-2/26К | 4 | 4ВР100Л4 | 61247.55 | 65868.348
| 4 | АИР100Л4 | 57121.701 | 61719.567
| 5.5 | АИР112М4 | 60817.575 | 65417.352
ВК(С)-4/28А | - | 0 | 15396.927 | 16686.852
| 4 | АИР100Л4 | 25689.573 | 26947.011
| 5.5 | АИР112М4 | 29486.73 | 30744.168
| 7.5 | АИР132С4 | 32104.8 | 33362.238
ВК(С)-4/28Б | 5,5 | 4ВР112М4 | 0 | 78383.487
| 5.5 | АИР112М4 | 63726.117 | 69701.814
| 7.5 | АИР132С4 | 68797.911 | 75474.945
ВК(С)-4/28К | 5,5 | 4ВР112М4 | 72589.335 | 77368.746
| 5.5 | АИР112М4 | 63319.074 | 68664.141
| 7.5 | АИР132С4 | 68056.443 | 73627.008
ВК(С)-5/24(32)А | - | 0 | 19249.503 | 20782.125
| 5.5 | АИР112М4 | 33505.563 | 34971.3
| 7.5 | АИР132С4 | 36052.926 | 37482.354
| 11 | АИР132М4 | 38762.724 | 40192.152
ВК(С)-5/24Б | 7,5 | ВА132С4 | 89161.527 | 100638.993
| 7.5 | АИР132С4 | 77504.427 | 0
| 11 | АИР132М4 | 80210.403 | 87177.909
ВК(С)-5/24К | 5,5 | 4ВР112М4 | 76487.775 | 80797.08
| 7.5 | АИР132С4 | 72046.611 | 76128.507
| 11 | АИР132М4 | 75408.06 | 79533.909
ВК(С)-10/45А | - | 0 | 22664.46 | 25053.21
| 18.5 | АИР160М4 | 58835.868 | 61163.466
| 22 | А180С4 | 65188.032 | 67515.63
| 30 | А180М4 | 73948.056 | 76275.654
ВК(С)-1/16Б-2Г | 1,5 | 4ВР80В4 | 97010.004 | 101722.53
| 2,2 | 4ВР90Л4 | 100279.725 | 0
ВК(C)-1/16К-2Г | 1,5 | АИР80В4 | 89522.706 | 0
| 1.5 | 4ВР80В4 | 91664.937 | 95882.514
ВК(С)-2/26Б-2Г | 4 | 4ВР100Л4 | 111126.561 | 116085.606
| 5.5 | 4ВР112М4 | 118701.765 | 123662.721
ВК(С)-2/26К-2Г | 4 | 4ВР100Л4 | 103052.586 | 108284.904
| 5.5 | 4ВР112М4 | 111080.697 | 116313.015
ВК(С)-4/28Б-2Г | 5.5 | 4ВР112М4 | 124564.713 | 130949.364
| 7.5 | ВА132С4 | 144613.014 | 151196.409
ВК(С)-4/28К-2Г | 5,5 | АИР112М4 | 105217.749 | 111034.833
| 5.5 | 4ВР112М4 | 114757.461 | 119491.008
| 7.5 | ВА132С4 | 133855.995 | 138681.27
ВК(С)-5/24Б-2Г | 11 | ВА132М4 | 156090.48 | 163575.867
ВК(С)-5/24К-2Г | 7.5 | ВА132С4 | 138365.955 | 145333.461
| 11 | ВА132М4 | 141681.54 | 148603.182

## 1Д
ООО Котельный завод "Теплоэнергетик"
656023 г.Барнаул, ул.Г. Титова, д.35а, тел./факс: (3852) 28-93-04, 33-78-31.
Тел.: 33-78-30, 69-73-10 E-mail: altaikotel@mail.ru
Марка насоса | кВт | Марка эл/дв | Цена | Марка насоса | кВт | Марка эл/дв | Цена
Д200-36 | б/р | - | 56406.6165 | 1Д630-125 | 400 | А4-400ХК4 | договор.
Д200-36 | 37 | А200М4 | 112017.5388 | 1Д630-125 | 400 | АН355В4 | договор.
Д200-36а | 30 | А180М4 | 103810.8045 | 1Д630-125а | 315 | ДАВ-315-4У3 | договор.
Д200-36а | 30 | 4АМН180С4 | 102305.437 | 1Д630-125а | 315 | АН355А4 | договор.
Д200-36б | 22 | А180С4 | 96360.0625 | 1Д800-56 | б/р | - | 130094.25
Д320-50 | б/р | - | 69574.4465 | 1Д800-56 | 200 | АМ315М4 | 345738.25
Д320-50 | 75 | АМН225М4 | 169745.5193 | 1Д800-56а | 132 | А280М4 | 294752.25
Д320-50 | 75 | А250С4 | 171345.5608 | 1Д800-56б | 110 | А280С4 | 275998.125
Д320-50а | 55 | А225М4 | 142057.0645 | 1Д800-56б | 110 | АМН250М4 | 265074.875
Д320-50б | 45 | 5АН200М4 | 138209.279 | 1Д1250-63 | б/р | - | 130940.875
Д320-50б | 45 | А200Л4 | 134957.0235 | 1Д1250-63 | 315 | ДАВ-315-4У3 | договор.
1Д200-90 | б/р | - | 42105.6252 | 1Д1250-63 | 315 | АН355А4 | 543234.25
1Д200-90 | 90 | АМН225М2 | 140892.4725 | 1Д1250-63 | 110 | АН280В6 | 389688
1Д200-90 | 90 | А250М2 | 155049.544 | 1Д1250-63а | 250 | ДАВ-250-4У3 | договор.
1Д200-90а | 75 | А250С2 | 146088.4717 | 1Д1250-63а | 250 | АН315В4 | 484726.125
1Д200-90б | 55 | А225М2 | 113585.7677 | 1Д1250-63б | 55 | А250М6 | 244348
1Д250-125 | б/р | - | договор. | 1Д1250-125 | б/р | - | 234406.25
1Д250-125 | 160 | АН280А2 | договор. | 1Д1250-125 | 630 | ДАЗО-450Х4 | договор.
1Д250-125 | 160 | А315С2 | договор. | 1Д1250-125 | 630 | А4-400У4 | договор.
1Д250-125а | 132 | А280М2 | договор. | 1Д1250-125а | 500 | ДА30-400У4 | договор.
1Д315-50 | б/р | - | 45503.3767 | 1Д1250-125а | 500 | А4-400Х4 | договор.
1Д315-50 | 75 | А250С2 | 149154.3641 | 1Д1250-125б | 400 | А4-400ХК4 | договор.
1Д315-50а | 55 | А225М2 | 116683.5881 | 1Д1250-125б | 400 | АН355В4 | договор.
1Д315-50б | 45 | А200Л2 | 108169.2641 | 1Д1600-90 | б/р | - | договор.
1Д315-71 | б/р | - | 46058.6587 | 1Д1600-90 | 630 | А4-400У4 | договор.
1Д315-71 | 110 | А280С2 | 186161.5957 | 1Д1600-90 | 160 | АМН315М6 | договор.
1Д315-71 | 110 | АМН250С2 | 173692.5401 | 1Д1600-90а | 500 | А4-400Х4 | договор.
1Д315-71 | 90 | АМН225М2 | 144887.2864 | 1Д1600-90а | 132 | АМН315С6 | договор.
1Д315-71 | 90 | А250М2 | 159030.4511 | 1Д1600-90б | 400 | АН355В4 | договор.
1Д500-63 | б/р | - | 103831.1235 | 1Д1600-90б | 400 | А4-400ХК4 | договор.
1Д500-63 | 160 | АМ315С4 | 318326.9749 | 1Д1600-90б | 110 | АН280В6 | договор.
1Д500-63а | 132 | А280М4 | 274945.5686 | ЦН 90/100 | - | - | договор.
1Д500-63б | 110 | А280С4 | 255872.6235 | ЦH 90/100 | 55 | 2В225М2 | договор.
1Д500-63б | 110 | АМН250М4 | 244099.323 | ЦH 160/112 | - | - | договор.
1Д630-90 | б/р | - | 122828.0479 | ЦH 160/112 | 90 | 2В250М2 | договор.
1Д630-90 | 315 | ДАВ-315-4У3 | договор. | ЦH 400/105 | - | - | договор.
1Д630-90 | 250 | АН315В4 | 478137.465 | ЦH 400/105 | 200 | АМ315М4 | договор.
1Д630-90а | 75 | 5АМ280С6 | 268538.3415 | ЦH 400/105а | 160 | АМН280М4 | договор.
1Д630-90а | 75 | АМН250М6 | 264504.2839 | ЦH 400/105б | 132 | А280М4 | договор.
1Д630-90б | 55 | А250М6 | 233671.2592 | ЦH 400/210 | - | - | договор.
1Д630-125 | б/р |  | договор. | ЦH 400/210 | 400 | АН355В4 | договор.
1Д630-125б | 250 | АН315В4 | договор.

## СМ
ООО Котельный завод "Теплоэнергетик"
656023 г.Барнаул, ул.Г. Титова, д.35а, тел./факс: (3852) 28-93-04, 33-78-31.
Тел.: 33-78-30, 60-97-10 E-mail: altaikotel@mail.ru
Фекальные насосы СМ
Марка насоса | кВт | Марка э/дв. | Цена с НДС
СМ80-50-200-4 (б/р) | 0 | 0 | 14162.8084
СМ80-50-200-4 | 5.5 | АИР112М4 | 28040.7842
СМ80-50-200-4 | 4 | АИР100Л4 | 24481.2724
СМ80-50-200-4а | 3 | АИР100С4 | 23745.007
СМ80-50-200-4б | 3 | АИР100С4 | 23745.007
СМ80-50-200-2 (б/р) | 0 | 0 | 14162.8084
СМ80-50-200-2 | 15 | АИР160С2 | 44347.8984
СМ80-50-200-2а,б | 11 | АИР132М2 | 32454.7938
СМ100-65-200-4 (б/р) | 0 | 0 | 14961.7728
СМ100-65-200-4 | 5,5 | АИР112М4 | 29439.8676
СМ100-65-200-4а | 3 | АИР100С4 | 25144.0904
СМ100-65-200-4б | 3 | АИР100С4 | 25144.0904
СМ100-65-200-2 (б/р) | 0 | 0 | 14961.7728
СМ100-65-200-2 | 37 | А200М2 | 68775.4288
СМ100-65-200-2а | 22 | А180С2 | 54085.9488
СМ100-65-250-2 | 0 | 0 | 18302.7338
СМ100-65-250-2 | 45 | А200Л2 | 82524.4238
СМ100-65-250-4 (б/р) | 0 | 0 | 18302.7338
СМ100-65-250-4 | 7,5 | АИР132С4 | 35156.225
СМ100-65-250-4а | 5,5 | АИР112М4 | 32702.007
СМ100-65-250-4б | 4 | АИР100Л4 | 29142.4952
СМ125-80-315-4 б/р | 0 | 0 | 25862.4418
СМ125-80-315-4 | 22 | А180С4 | 65070.8136
СМ125-80-315-4а | 18.5 | АИР160М4 | 59116.2
СМ125-80-315-4б | 15 | АИР160С4 | 55909.594
СМ125-100-250-4 (б/р) | 0 | 0 | 24961.3676
СМ125-100-250-4 | 15 | АИР160С4 | 55848.6864
СМ150-125-315-4 (б/р) | 0 | 0 | 31962.1588
СМ150-125-315-4 | 37 | А200М4 | 89947.9854
СМ150-125-315-4а | 30 | А180М4 | 80901.4154
СМ150-125-315-4б | 22 | А180С4 | 72689.6378
СМ150-125-315-6 (б/р) | 0 | 0 | 31962.1588
СМ150-125-315-6, а | 11 | АИР160С6 | 62948.0046
СМ150-125-315-6б | 7,5 | АИР132М6 | 53123.967
СМС150-125-315 | 0 | 0 | 47543.756
СМС150-125-315 | 55 | А225М4 | 123920.095
СМ200-150-400-4 (б/р) | 0 | 0 | 46943.637
СМ200-150-400-4 | 110 | А280С4 | 208787.67
СМ200-150-540/4 | 0 | 0 | дог.
СМ200-150-540/4 | 250 | А355S4 | дог.
1СМ32-20-125/2-М | 1.1 |  | 45519.474
1СМ50-32-125/2-М | 2.2 |  | 49320.8248
Фекальные насосы СД
Марка насоса | кВт | Марка э/дв. | Цена с НДС
СД 16/10 | 0 |  | 22230.585
СД 16/10 | 1.5 | АИР8ОВ4 | 26765.9275
СД 16/10а | 1.1 | АИР8ОА4 | 26450.71
СД 16/10б | 1.1 | АИР80А4 | 26760.76
СД 16/25 | 0 |  | 23562.0775
СД 16/25 | 4 | АИР100S2 | 30143.75
СД 16/25 а | 3 | АИР90L2 | 29096.47
СД 16/25 б | 2.2 | АИР80В2 | 28097.42
СД 25/14 | 0 |  | 24381.9875
СД 25/14 | 3 | АИР100S4 | 30962.6
СД 25/14 а | 2.2 | АИР90L4 | 29916.38
СД 25/14 б | 1.5 | АИР80В4 | 28917.33
СД 32/40 | 0 |  | 24381.9875
СД 32/40 | 11 | АИР132М2 | 38890.605
СД 32/40а | 7.5 | АИР112М2 | 35021.87
СД 32/4б | 5.5 | АИР100L2 | 31905.8675
СД 50/10 | 0 |  | 22537.19
СД 50/10 | 4 | АИР100L4 | 29816.475
СД 50/10а | 3 | АИР100S4 | 29118.8625
СД 50/10б | 2.2 | АИР90L4 | 28071.5825
СД 50/56 | 0 |  | 30033.51
СД 50/56 | 22 | АИР180S2 | 63649.82
СД 50/56 а | 18.5 | АИР160М2 | 57960.4025
СД 50/56 б | 15 | АИР160S2 | 55772.8275
СД 70/80 | 0 |  | 42309.7675
СД 70/80 | 30 | АИР180М2 | 80104.8625
СД 70/80 а | 22 | АИР180S2 | 75943.3025
СД 70/80 б | 18.5 | АИР160М2 | 70253.885
СД 80/18 | 0 |  | 36895.95
СД 80/18 | 11 | АИР132М4 | 52639.6
СД 80/18а | 7.5 | АИР132S4 | 50133.3625
СД 80/18б | 7.5 | АИР132S4 | 50133.3625
СД 80/32 | 0 |  | 47534.11
СД 80/32 | 18.5 | АИР160М4 | 75771.0525
СД 80/32а | 15 | АИР160S4 | 72742.8975
СД 80/32б | 11 | АИР132М4 | 62604.2625
СД 100/40 | 0 |  | 29709.68
СД 100/40 | 30 | АИР180М2 | 67504.775
СД 100/40 а | 22 | АИР180S2 | 63343.215
СД 100/40 б | 18.5 | АИР160М2 | 57653.7975
СД 160/10 | 0 |  | 68123.1525
СД 160/10 | 11 | АИР160S6 | 92784.185
СД 160/10а | 11 | АИР160S6 | 92784.185
СД 160/10б | 7.5 | АИР132М6 | 83503.355
СД 160/45 | 0 |  | 7885.605
СД 160/45 | 37 | А200М4 | 128329.695
СД 160/45 а | 30 | АИР180М4 | 119784.3725
СД 160/45 б | 22 | АИР180S4 | 112026.2325
СД 250/22,5 | 0 |  | 78163.605
СД 250/22,5 | 37 | А200М4 | 128329.695
СД 250/22,5 а | 30 | АИР180М4 | 119784.3725
СД 250/22,5 б | 22 | АИР180S4 | 112026.2325
СД 450/22,5 | 0 |  | 132568.7675
СД 450/22,5 | 75 | А280S6 | 275972.06
СД 450/22,5 а | 55 | А250М6 | 238009.8825
СД 450/22,5 б | 45 | А250S6 | 221868.335
СД 450/56 | 0 |  | 173357.5675
СД 450/56 | 132 | А280М4 | 347524.71
СД 450/56а | 110 | А280S4 | 326756.5275
СД 450/56б | 90 | А250М4 | 286184.7625
СД 450/95-2 | 0 |  | дог.
СД 450/95-2 | 250 | А355S4 | дог.
СД 450/95-2а | 200 | А315М4 | дог.
СД 450/95-2б | 160 | А315S4 | дог.
СД 800/32 | 0 |  | 207659.4325
СД 800/32 | 160 | А355S6 | 569522.2325
СД 800/32а | 132 | А315М6 | 437652.8
СД 800/32б | 110 | А315S6 | 427722.5875
СДВ 80/18 |  |  | 71521.645
СДВ 80/18 | 11 | АИР132М4 | 87316.97
СДВ 160/45 |  |  | 150863.44
СДВ 160/45 | 37 | А200М4(фл) | 203509.93
СДВ 250/22,5 |  |  | дог.
СДВ 250/22,5 | 37 | А200М4(фл) | дог.

## ЭЦВ
ООО Котельный завод "Теплоэнергетик"
656023 г.Барнаул, ул.Г. Титова, д.35а, тел./факс: (3852) 28-93-04, 33-78-31.
Тел.: 33-78-30, 60-97-10 E-mail: altaikotel@mail.ru
Наименование | Двигатель кВт | Цена руб. с НДС | Наименование | Двигатель кВт | Цена руб. с НДС
ЭЦВ4-2,5-80 | 1.1 | 24114.48 | ЭЦВ8-25-125 | 13 | 32398.08
ЭЦВ4-2,5-120 | 2.2 | 27335.88 | ЭЦВ8-25-150 | 16 | 37828.44
ЭЦВ4-6,5-70 | 2.2 | 28164.24 | ЭЦВ8-25-180 | 18.5 | 58813.56
ЭЦВ4-6,5-85 | 3 | 31845.84 | ЭЦВ8-25-230 | 22 | 68569.8
ЭЦВ4-6,5-115 | 4 | 35159.28 | ЭЦВ8-25-300 | 32 | 101428.08
ЭЦВ4-6,5-130 | 5.5 | 39117 | ЭЦВ8-40-40 | 6.3 | 23930.4
ЭЦВ4-10-40 | 3 | 26047.32 | ЭЦВ8-40-60 | 11 | 38104.56
ЭЦВ4-10-55 | 3 | 28072.2 | ЭЦВ8-40-90 | 16 | 40589.64
ЭЦВ4-10-85 | 5.5 | 38380.68 | ЭЦВ8-40-120 | 22 | 54027.48
ЭЦВ 4-10-95 | 5.5 | 40037.4 | ЭЦВ8-40-150 | 25 | 57156.84
ЭЦВ4-10-110 | 5.5 | 43166.76 | ЭЦВ8-40-180 | 32 | 68845.92
ЭЦВ5-4-75 | 2.2 | 21721.44 | ЭЦВ8-65-70 | 22 | 55776.24
ЭЦВ5-4-160 | 4 | 26967.72 | ЭЦВ8-65-90 | 33 | 71699.16
ЭЦВ5-6,5-80 | 3 | 23562.24 | ЭЦВ8-65-110 | 33 | 75472.8
ЭЦВ5-6,5-120 | 4 | 24666.72 | ЭЦВ8-65-145 | 45 | 96826.08
ЭЦВ6-4-70 | 2.2 | 19328.4 | ЭЦВ8-65-180 | 45 | 121768.92
ЭЦВ6-4-130 | 4 | 22733.88 | ЭЦВ10-65-65 нрк | 22 | 49609.56
ЭЦВ6-4-190 | 4 | 25495.08 | ЭЦВ10-65-90 нрк | 27 | 54211.56
ЭЦВ6-6,5-60 | 2.2 | 18960.24 | ЭЦВ10-65-110 нрк | 32 | 58721.52
ЭЦВ6-6,5-85 | 3 | 19420.44 | ЭЦВ10-65-150 нрк | 45 | 77773.8
ЭЦВ6-6,5-105 | 4 | 20524.92 | ЭЦВ10-65-175 нрк | 45 | 112564.92
ЭЦВ6-6,5-125 | 4 | 20893.08 | ЭЦВ10-65-200 нрк | 50 | 134286.36
ЭЦВ6-6,5-140 | 5.5 | 22181.64 | ЭЦВ10-65-225 нрк | 65 | 163186.92
ЭЦВ6-6,5-185 | 7.5 | 23746.32 | ЭЦВ10-65-250 нрк | 65 | 173771.52
ЭЦВ6-6,5-225 | 7.5 | 24666.72 | ЭЦВ10-65-275 нрк | 75 | 233413.44
ЭЦВ6-10-50 | 2.2 | 18960.24 | ЭЦВ10-100-120 нро | 55 | 124898.28
ЭЦВ6-10-80 | 4 | 19604.52 | ЭЦВ10-120-40 нро | 22 | 70962.84
ЭЦВ6-10-110 | 5.5 | 21813.48 | ЭЦВ10-120-60 нро | 32 | 77497.68
ЭЦВ6-10-140 | 6.3 | 24482.64 | ЭЦВ10-120-80 нро | 33 | 99495.24
ЭЦВ6-10-160 | 7.5 | 28624.44 | ЭЦВ10-120-100 нро | 45 | 128579.88
ЭЦВ6-10-185 | 8 | 29913 | ЭЦВ10-120-140 нро | 80 | 150117.24
ЭЦВ6-10-235 | 11 | 32306.04 | ЭЦВ10-160-35 нро | 22 | 76669.32
ЭЦВ6-16-50 | 3 | 24298.56 | ЭЦВ10-160-50 нро | 33 | 80995.2
ЭЦВ6-16-75 | 5.5 | 24850.8 | ЭЦВ10-160-75 нро | 45 | 104649.48
ЭЦВ6-16-90 | 6.3 | 27519.96 | ЭЦВ10-160-100 нро | 65 | 113025.12
ЭЦВ6-16-110 | 7.5 | 28992.6 | ЭЦВ10-160-125 нро | 80 | 138888.36
ЭЦВ6-16-140 | 11 | 30741.36 | ЭЦВ12-160-65 нро | 45 | 86885.76
ЭЦВ6-16-160 | 13 | 32306.04 | ЭЦВ12-160-100 нро | 65 | 118915.68
ЭЦВ6-16-190 | 13 | 40037.4 | ЭЦВ12-160-140 нро | 90 | 160793.88
ЭЦВ6-25-100 | 11 | 30557.28 | ЭЦВ12-160-175 нро | 110 | 277868.76
ЭЦВ8-16-140 | 11 | 32582.16 | ЭЦВ12-160-200 нро | 130 | 327662.4
ЭЦВ8-16-160 | 13 | 40129.44 | ЭЦВ12-200-35 нро | 32 | 85873.32
ЭЦВ8-16-180 | 13 | 44823.48 | ЭЦВ12-200-70 нро | 80 | 166224.24
ЭЦВ8-16-200 | 22 | 51450.36 | ЭЦВ12-200-105 нро | 90 | 225866.16
ЭЦВ8-16-260 | 22 | 59089.68 | ЭЦВ12-250-35 нро | 37 | 107318.64
ЭЦВ8-25-100 | 11 | 32029.92 | ЭЦВ12-250-70 нро | 75,0 | 193468.08
|  |  | ЭЦВ14-210-300Х | 250 | 358800

## К КМ
ООО Котельный завод "Теплоэнергетик"
656023 г.Барнаул, ул.Г. Титова, д.35а, тел./факс: (3852) 28-93-04, 33-78-31.
33-78-30, 60-97-10 E-mail: altaikotel@mail.ru
Наименование | Двигатель кВт/об.мин | Цена в руб. с НДС | Цена в руб. с НДС | Наименование | Двигатель кВт/об.мин | Цена в руб. с НДС | Цена в руб. с НДС
Консольные насосы К и КМ
консольные насосы К |  |  |  | К100-65-200 | б/дв, н/р | 12857 | 14785.55
К8/18 | б/дв, н/р | 5255.25 | 6043.5375 | К100-65-200 | 18,5/3000 | 38092.6 | 43806.49
К8/18 | 1,5/3000 | 8408.4 | 9669.66 | К100-65-200 | 30/3000 | 46345 | 53296.75
К8/18 | 2,2/3000 | 8708.7 | 10015.005 | К100-65-250 | б/дв, н/р | 15278.9 | 17570.735
К50-32-125 | б/дв, н/р | 5255.25 | 6043.5375 | К100-65-250 | 37/3000 | 58604 | 67394.6
К50-32-125 | 1,5/3000 | 9084.075 | 10446.6863 | К100-65-250 | 45/3000 | 65959.4 | 75853.31
К50-32-125 | 2,2/3000 | 9189.18 | 10567.557 | К150-125-250 | б/дв | 40200.55 | 46230.6325
К20/30 | б/дв, н/р | 5555.55 | 6388.8825 | К150-125-250 | 18,5/1500 | 65481 | 75303.15
К20/30 | 4,0/3000 | 10810.8 | 12432.42 | К150-125-315 | б/дв, б/р | 28106 | 32321.9
К20/30 | 5,5/3000 | 11261.25 | 12950.4375 | К150-125-315 | б/дв, н/р | 33189 | 38167.35
К20/18 | б/дв, н/р | 5630.625 | 6475.2187 | К150-125-315 | 30/1500 | 69816.5 | 80288.975
К20/18 | 2,2/3000 | 9384.375 | 10792.0312 | К160/30 | б/дв, н/р | 30258.8 | 34797.62
К65-50-160 | б/дв, н/р | 6606.6 | 7597.59 | К160/30 | 22/1500 | 59904.65 | 68890.3475
К65-50-160 | 4,0/3000 | 12612.6 | 14504.49 | К160/30 | 30/1500 | 66706.9 | 76712.935
К65-50-160 | 5,5/3000 | 13213.2 | 15195.18 | К200-150-250 | б/дв, н/р | 48572.55 | 55858.4325
К65-50-125 | б/дв, н/р | 8318.31 | 9566.0565 | К200-150-250 | 30/1500 | 85962.5 | 98856.875
К65-50-125 | 2,2/3000 | 11861.85 | 13641.1275 | К290/30 | б/дв, н/р | 48139 | 55359.85
К45/30 | б/дв, н/р | 8183.175 | 9410.6513 | К290/30 | 37/1500 | 91942.5 | 105733.875
К45/30 | 5,5/3000 | 13768.755 | 15834.0683 | К200-150-315 | б/дв, н/р | 55793.4 | 64162.41
К45/30 | 7,5/3000 | 16966.95 | 19511.9925 | К200-150-315 | 45х1500 | 109463.9 | 125883.485
К80-65-160 | б/дв, н/р | 8408.4 | 9669.66 | консольные КМ |  |  | 0
К80-65-160 | 5,5/3000 | 15315.3 | 17612.595 | КМ50-32-125 | б/дв | 4813.9 | 5535.985
К80-65-160 | 7,5/3000 | 17567.55 | 20202.6825 | КМ50-32-125 | 2,2/3000ж | 9194.25 | 10573.3875
К90/20 | б/дв, н/р | 7507.5 | 8633.625 | КМ65-50-125 | б/дв | 8222.5 | 9455.875
К90/20 | 7,5/3000 | 16516.5 | 18993.975 | КМ65-50-125 | 3/3000ж | 14950 | 17192.5
К45/55 | б/дв, н/р | #VALUE! | дог. | КМ65-50-160 | б/дв | 6428.5 | 7392.775
К45/55 | 11,0/3000 | #VALUE! | дог. | КМ65-50-160 | 5,5/3000ж | 13559.65 | 15593.5975
К45/55 | 15/3000 | #VALUE! | дог. | КМ80-65-160 | б/дв | 7774 | 8940.1
К80-50-200 | б/дв, н/р | 9774.765 | 11240.9798 | КМ80-65-160 | 7,5/3000ком | 17342 | 19943.3
К80-50-200 | 11,0/3000 | 22672.65 | 26073.5475 | КМ80-50-200 | б/дв | 9194.25 | 10573.3875
К80-50-200 | 15/3000 | 32282.25 | 37124.5875 | КМ80-50-200 | 15/3000ж | 34414.9 | 39577.135
К90/35 | б/дв, н/р | 11351.34 | 13054.041 | КМ100-80-160 | б/дв | 10584.6 | 12172.29
К90/35 | 11,0/3000 | 23933.91 | 27523.9965 | КМ100-80-160 | 15/3000ж | 35880 | 41262
К90/35 | 15/3000 | 34984.95 | 40232.6925 | КМ100-65-200 | б/дв | 12513.15 | 14390.1225
К100-80-160 | б/дв | 10060.05 | 11569.0575 | КМ100-65-200 | 30/3000ж | 51876.5 | 59657.975
К100-80-160 | 11,0/3000 | 23123.1 | 26591.565 | КМ150-125-250 | б/дв | 39169 | 45044.35
К100-80-160 | 15/3000 | 32777.745 | 37694.4068 | КМ150-125-250 | 18,5/1500ж | 68919.5 | 79257.425